## Slide 1
CHIRURGIA
REFRATTIVA
ENDOCULARE
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
R. SCIACCA - S. ZAGARI

## Slide 2
IOL
FACHICA
FACO-REFRATTIVA
CHIRURGIA
REFRATTIVA
ENDOCULARE
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 3
• AVERE UN AMPIO RANGE DIOTTRICO ANCHE TORICO
• MATERIALE MORBIDO / PIEGHEVOLE
• BIOCOMPATIBILE 100%
• NON CREARE FLOGOSI
• AVERE UNA ZONA OTTICA GRANDE
• NON DANNEGGIARE L’ENDOTELIO
• NON TOCCARE L’ANGOLO IRIDOCORNEALE
• NON TOCCARE L’IRIDE
• NON TOCCARE IL CRISTALLINO
• NON INTERFERIRE CON LA CIRCOLAZIONE DELL’ ACQUEO
QUALI CARATTERISTICHE
DOVREBBE AVERE
UNA LENTE FACHICA IDEALE ?
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 4
LENTI A SUPPORTO ANGOLARE
• LENTE DI BAIKOFF
• CACHET DI ALCON (NON PIÚ IN COMMERCIO)
LENTI INTRAOCULARE FACHICHE
• PRL (NON PIU’ IN COMMERCIO - ORA MPL)
• VISIAN ICL
DA CAMERA ANTERIORE
LENTI A SUPPORTO IRIDEO
• ARTISAN IRIS CLAW DI OPHTECH
• VERISYSE IRIS CLAW DI ABBOTT
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
DA CAMERA POSTERIORE

## Slide 5
IOL AD ENCLAVAZIONE IRIDEA (IRIS CLAW VERISYSE)
LENTE DI BAIKOFF
VISIAN ICL
• Ottica centrale da 5 e da 6 mm
• PMMA
• Lunghezza totale 8,5 mm
• Range da -0,5 a -23 d
CARATTERISTICHE
DELLE IOL FACHICHE
IN COMMERCIO
• PMMA
• Lunghezza variabile da 12,5 a 14,5 mm con anse
a doppia z per supporto angolare
• Ottica centrale con diametro massimo di 5,5 mm
• Solitamente solo per correzioni miopiche
• Particolare collamero a partenza da collagene porcino
Stabilizzato con POLI HEMA (Idrossi Etil Metacrilato) Idrofilo
• Biocompatibilità100%
• Filtro UV
• Trasparente come il cristallino umano
• Pieghevole (incisione da 2,75 mm)
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 6
• 20 ANNI DI FOLLOW UP: PRIMO IMPIANTO IN OCCHIO UMANO
VEDENTE DEL 1993
• 500’000 IMPIANTI AL MONDO
• DALLA V1 ALLA V4B, ALL’ATTUALE MODELLO (V4C) CON
AQUAPORT DISPONIBILE PER TUTTE LE LENTI NEGATIVE
VISIAN ICL
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 7
STOCCATA IN BSS
TACCHE PER ALLINEAMENTO
3 FORI DI 360 MICRON
1 AL CENTRO (miopica)
2 PERIOTTICI
NON NECESSITA
DI IRIDOTOMIA
• IL CILINDRO E’ SEMPRE + E SULLA FACCIA ANTERIORE
• CILINDRO PERSONALIZZATO SULL’ASSE DEL PAZIENTE
VISIAN ICL V4C
MIOPICA / TORICA
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
Notes: \

## Slide 8
TACCHE PER ALLINEAMENTO
LA VERSIONE ATTUALE E’ STOCCATA IN BSS
QUINDI NON SUBISCE VARIAZIONI
DI DIMENSIONE NE’ DI POTERE QUANDO IMPIANTATA NELL’OCCHIO
LA VERSIONE DA IPERMETROPIA NECESSITA
DI IRIDOTOMIA / IRIDECTOMIE
VISIAN ICL V4B IPERMETROPICA / TORICA
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 9
 | Spherical Myopic | Toric Myopic
Sphere | -0.5 to -18.0 | -0.5 to -18.0
Cylinder | - | +0.5 to +6.0
V4B & V4C
11.6
12.1
12.6
13.2
13.7
Hyp
Myop
 | Spherical Hyperopic | Toric Hyperopic
Sphere | +0.5 to +10.0 | 0.0 to +10.0
Cylinder | - | +0.5 to +6.0
RANGE DIOTTRICO
Dimensioni Disponibili
VISIAN ICL CARATTERISTICHE
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 10
ZONA OTTICA MISURE
POTERE ICL (INCLUSE TORICHE) | ZONA OTTICA ICL | ZONA OTTICA AL PIANO CORNEALE
DA -0,5 A – 9 D | 5,8 MM | 7,3 MM
DA -9,5 A -10 D | 5,5 MM | 6,9 MM
DA -10,5 A -12,5 D | 5,3 MM | 6,6 MM
DA -13 A -18 D | 4,9 MM | 6,2 MM
DA 0,5 A 10 D | 5,8 MM | 7,3
Pérez-Vives et al. Am J Ophthalmol 2013;156:69-76
VISIAN ICL CARATTERISTICHE
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 11
VISIAN ICL
INDICAZIONI
• Età: 21-45
• Elevati vizi refrattivi
• Quando la chirurgia laser è sconsigliata (cornee sottili ecc.)
• Refrazione Stabile (<0.5D differenza 12 mesi)
• ACD ≥ 2.8 mm (V4B & V4c)
• Gradi Angolo III a IV (widely open)
• Nessun trattamento chirurgico antecedente
• Nessuna precedente patologia oculare (keratoconus, glaucoma,
low endothelial cell counting or any other corneal pahtology)
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 12
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
Indicazioni Off-label • Intervento chirurgico refrattivo
precedente (prk, lasik ecc)
• Bambini
• Età inferiore ai 21 anni e superiore
a 45 anni con cristallino chiaro
• In pseudophakia (piggy-back)
• Cheratocono
VISIAN ICL

## Slide 13
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
CONTROINDICAZIONI
• Glaucoma pre-esistente, cataratta,
uveiti (o altre infiammazioni) o
altre patologie oculari
• Pazienti Monocoli
• Angoli chiusi
• Scarsa profondità della camera anteriore (ACD)
• Ipertensione oculare
VISIAN ICL

## Slide 14
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
VISIAN ICL
SPESSORE CORNEALE
• Corneal Thickness (CCT) (microns ↔ milimmeters)
523 microns = 0.523 mm
• ORBSCAN ® automated & manual (Eye Metrics)
• Pentacam ®
• IOL-Master ®
• Ultrasound pachymeter
• AC-OCT ®
Endothelium
Epithelium

## Slide 15
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
ICL Sizing: Bianco a Bianco
• Surgical Caliper
• Digital caliper (expand accuracy of measurement)
• ORBSCAN ®
• IOL-Master
• SIRIUS®
VISIAN ICL
VALUTAZIONE
PRE-OPERATORIA

## Slide 16
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
Raccomandazioni
• Misurare con il Compasso
• Usare strumentazioni e misurazioni automatiche
per validare la misura con Compasso (o viceversa)
VISIAN ICL
SIZING: BIANCO A BIANCO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 18
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 19
ICL
ICL Sizing and Vaulting
• Misura Ideale dell‘ICL: 1/2CCT< Vaulting < 1 + 1/2CCT
• UNDERSIZED ICL: Voulting < ½ CCT
• OVERSIZED ICL : Voulting > 1000 microns
VISIAN ICL
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 20
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
• TICMO : stessa piattaforma della lente sferica ma
con correzione torica.
• Cylindro (+) nella superfice anteriore dell‘ottica.
• Landmarks per facilitare l‘allineamento
VISIAN TORICI ICL

## Slide 21
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
    La Lente ICL Torica é costruita per correggere il cilindro del paziente al suo asse individuale. Questo consente l‘inserimento ed il posizionamento orizzontale della ICL.
Al fine di ridurre i tempi di consegna, la Toric ICL viene inviata direttamente se in stock fino ad una tolleranza nell‘asse di +/- 5 gradi (estendibile a +/- 22° se richiesto).
La ICL torica verrà allineata all‘asse richiesto in base al diagramma di impianto (fornito dal software OCOS).

## Slide 22
DIAGRAMMA
DI
IMPIANTO

## Slide 23
IMPORTANTE: preservare il cristallino naturale
VISIAN ICL TECNICA CHIRUGICA
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
1. 2/1 Paracentesi
2. Iniettare il viscoelastico (Methylcellulose)
3. Incisione temporale cornea Chiara (a discrezione del chirurgo)
4. Iniezione della ICL con una mano e tenere l’occhio con l’altra
5. Iniettare viscoelastico sopra la ICL (al fine di abbassare la lente
e farsi spazio nella camera)
6. Posizionare la ICL dietro l’iride
7. Lavaggio / rimozione del viscoelastico
8. (Constringere la pupilla ?) ultima tendenza dilatare
9. 2-6 ore post-op check

## Slide 24
Effettuare 2 paracentesi a 90 gradi rispetto
all’incisione principale
PARACENTESI
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
NB: potrebbe essere difficoltoso effettuare le paracentesi
DOPO aver eseguito l’incisione principale

## Slide 25
INIETTARE IL VISCOELASTICO
• Usare metilcellulosa
• Mantenere le “catene”
visibili
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 26
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
INCISIONE TEMPORALE CORNEA CHIARA

## Slide 27
Iniettare LENTAMENTE fino a quando il foro di demarcazione
(punto di repere) é visibile
ANSA DISTALE - IN ALTO A DESTRA
ICL INJECTION
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 28
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
ICL INJECTION
Non iniettare completamente la ICL fino a quando non si é identificato il punto di repere
Fino a quando la lente é nel cartridge si ha il controllo totale

## Slide 29
Leading Right
ICL INJECTION

## Slide 30
Viscoelastico
sopra la lente.
Muovere la lente leggermente indietro per facilitare le operazioni di posizionamento dietro all’iride.
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
INIETTARE IL VISCO SOPRA L’ICL

## Slide 31
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
MANIPOLAZIONE
Il viscoelastico sopra la lente fornirà spazio per la manipolazione
Usare le paracentesi
Posizionare le anse distali per prime sfruttando il massimo della dilatazione
Evitare di toccare la parte centrale della lente
(NO TOUCH ZONE)
La lente é molto fine (sopratutto nell’ottica centrale) e non si comporta come una IOL se pressata
Notes: 31

## Slide 32
Uso delle paracentesi
ICL Posizionamento

## Slide 33
ALLINEAMENTO DELLA LENTE TORICA
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
Cilindro castumizzato sul paziente - asse 0 180 gradi
Ove necessario allineare la ICL Torica al corretto asse come da diagramma di impianto

## Slide 34
RIMOZIONE
DEL VISCOELASTICO
Rimuovere il viscoelastico accuratamente tramite lavaggio con BSS usando una cannula o uno strumento di Irrigazione/aspirazione
Applicare una leggera pressione sull’incisione mentre si effettua il lavaggio
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 35
Assicurarsi che le anse siano dietro l’iride
Acetilcolina
  dolore post operatorio
  induce miopia
  costrizione prolungata
La pupilla puó essere lasciata dilatata per favorire anche la dispersione del viscoelastico residuo che potrà cosí facilmente oltrepassare la ICL
COSTRINGERE LA PUPILLA?
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 36
Immediato post-op (2-6 h)
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
POST OPERATORIO
VISITE DI CONTROLLO
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 37
Controllo post-op immediato entro 2-6 h
Se IOP é elevata: iniziare trattamento medico e valutare le possibili cause:
  Ritenzione viscoelastico
  Aquaport insufficienti / bloccati (NO per V4c)
  Over-sized ICL
  Altri
IMMEDIATO
POST OPERATORIO (2-6H)
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 38
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
VALUTAZIONE
DEL VAULTING
POST OPERATORIO

## Slide 39
Distanza tra faccia posteriore della ICL e superficie anteriore del cristallino.
(Courtesy of Prof. Shimizu)
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
DEFINIZIONE DEL VAULTING

## Slide 40
Estimazione soggettiva (slit lamp)
Quantificazione oggettiva (strumenti diagnostici)
NOTA: “il vaulting ideale* é compreso tra ½ e 1½ CCT (spessore corneale)”
*Valori fuori da tale range potrebbero essre altrettanto accettabili a seconda della valutazione individuale sul paziente specifico.
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
COME VALUTARE IL VAULTING

## Slide 41
High vault (> 2 CCT)
(2/3 CCT)
Normal vault
(1 CCT)
Low vault (< 0.5 CCT)
RISCHIO GLAUCOMA
RISCHIO CATARATTA PRECOCE

## Slide 42
AC-OCT, Pentacam HR and UBM
Non esistono studi comparativi tra le misurazioni effettuate con diversi strumenti.
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
QUANTIFICAZIONE OGGETTIVA DEL VAULTING

## Slide 45
PROCEDURA MOLTO IMPEGNATIVA
Studio clinico del paziente
Aspettative del paziente
Scelta della IOL
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
FACO-REFRATTIVA

## Slide 46
INDICAZIONI E VAnTAGGI
Difetti refrattivi elevati non correggibili con altre metodiche
Esecuzione chirugica più semplice (facoaspirazione)
Minore quantità di ultrasuoni e mini incisione
CONTROINDICAZIONI E RISCHI
Giovane età e difetti refrattivi di lieve entità
Patologie oculari pre esistenti
Rischi intra e post operatori identici a quelli dell’intervento di cataratta
Incremento del rischio di distacco di retina post operatorio nei pazienti giovani e miopi
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
FACO-REFRATTIVA
NB: ricordare sempre al paziente dell’importanza del follow up annuale dopo l’intervento per l’eventuale comparsa di problemi retinici a lungo termine

## Slide 47
GESTIONE DEL PAZIENTE
Esame obiettivo accurato
Diagnostica completa ed avanzata
Lungo colloquio con il paziente
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
FACO-REFRATTIVA

## Slide 48
DIAGNOSTICA
Biometria ottica con più formule
OCT segmento post e anter.
Tomo-Topografia
Pupillometria
Conta cellule endoteliali
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
FACO-REFRATTIVA

## Slide 49
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
MONOFOCALE
PREMIUM
SCELTA DELLA IOL
FACO-REFRATTIVA

## Slide 50
Multifocali
Refrattive - Diffrattive
Accomodative
Toriche
Monofocali - Multifocali
IOL da microincisione
IOL EDOF
IOL PREMIUM

## Slide 52
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
TRATTAMENTO CON IOLS
Bifocali - Trifocali Diffrattive
IOL EDOF (extended depht of focus

## Slide 58: COMPROMESSO

## Slide 65
Concetto di design finalizzato a incrementare la profondità di fuoco e migliorare la visione prossimale intermedia e lontana
Implementazione compensazione delle aberrazioni attraverso variazioni della superficie ottica diffrattiva
+ Visione
prossimale
+ Visione
intermedia
+ Visione
da lontano
Leggere, utilizzare il telefonino o il tablet
Fare la spesa, cucinare,
lavorare al computer
Guidare, passeggiare all’aria aperta
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
NUOVA CATEGORIA
IOL-EDOF

## Slide 66
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
Non vengono più creati punti focali multipli ma un fuoco allungato.
NUOVE TECNOLOGIE: IOL A PROFONDITA’ DI FUOCO ESTESA (EDOF)

## Slide 67
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
NUOVA CATEGORIA
IOL-EDOF
SIFI MINI WELL
Si tratta di una IOL multifocale sviluppata per garantire una visione progressiva da vicino a lontano che, sfruttando le aberrazioni ottiche, consente la formazione di un fuoco unico continuo.
Presenta 4 anse per un’equa distribuzione delle forze nel sacco capsulare, garantendo così il centraggio del piatto ottico.
IOL precaricata.

## Slide 68
Sono state create 2 zone distinte di
aberrazioni sferiche di alto ordine.
Di segno opposto nelle 2 zone Centrali
D1 Ab. Sf. Positiva
D2 Ab. Sf. Negativa
La porzione esterna D3 è mono-focale Asferica.
Il diametro della zona ottica centrale D1+D2 è superiore a 3mm. Questa caratteristica costruttiva riduce la dipendenza dal diametro pupillare.
SIFI MINI WELL

## Slide 69
La MINI WELL genera un fuoco unico continuo da vicino all’infinito.
Da qui la definizione di IOL progressiva.
La multifocalità progressiva è data anche dalla caratteristica dei 2 anelli di transizione delle 3 zone ottiche principali realizzati con profilo smusso che rendono anch’essi zone otticamente attive.
SIFI MINI WELL
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 70
Le zone principali e lo smoothing degli anelli di transizione fanno si che il profilo ottico della IOL permetta:
visione progressiva
Assenza di aloni ed abbagliamento
SIFI MINI WELL
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 71
Tecnis® Symfony IOL
L'echelette è il rilievo o profilo della lente (differenziale di altezza) all'interno di ciascun anello.
La seguente illustrazione rappresenta il design echelette all'interno del profilo di uno degli anelli.
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 72
La tecnologia a “echelette” diffrattiva brevettata di IOL TECNIS® Symfony consente di distribuire la luce in modo che il fuoco risulti allungato
IOL TECNIS® Symfony
La nuova tecnologia diffrattiva
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 73
Blu
Verde
Rosso
immagine nitida
IOL TECNIS® Symfony
Tecnologia acromatica
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
Le superfici ottiche diffrattive possono anche essere configurate in modo tale da ridurre l’aberrazione cromatica
La superficie delle lenti acromatiche è progettata per ridurre l’aberrazione cromatica

## Slide 74
LCA = 1.20 D
LCA = 0.14 D
PUPILLA FOTOPICA
PUPILLA MESOPICA
La tecnologia acromatica
aumenta il contrasto
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 75
La IOL TECNIS® Symfony unisce due tecnologie per offrire:
Una visione completa e continua grazie all’esclusivo design di “echelette” che diffrange la luce per ampliare la profondità di Fuoco in maniera continua.
Una visione di alta qualità grazie alla tecnologia acromatica progettata per ridurre l’aberrazione cromatica a vantaggio di una migliore sensibilità al contrasto
Prestazioni di contrasto paragonabili alla IOL monofocale TECNIS® monopezzo
Profilo di “echelette” a gradini
Tecnologia acromatica
IOL TECNIS® Symfony
Riassumendo:
La IOL TECNIS® Symfony
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI

## Slide 76
TECNIS® IOL Multifocale
IOL a campo visivo esteso
La tecnologia dell’ottica di TECNIS® Simfony dimostra un range continuo di fuoco come dimostrato nella curva MTF
Condizioni: Luce bianca, Pupilla 3 mm
La curva MTF dimostra la profondità
di fuoco della IOL

## Slide 77
SIFI Mini Well
5 NOVEMBRE 2016SIFI
TECNIS ® Sympony

## Slide 78
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
IOL EDOF
Buona acuità della visiva a qualunque
distanza
Ottima qualità visiva (sensibilità al contrasto)
Immediato Adattamento Neurosensoriale
Assenza di aloni e glare
Sicurezza garantita dal sistema pre-caricato
per mini incisione

## Slide 79
OST
OFTALMOLOGIA
DEL TERRITORIO
5 NOVEMBRE 2016
SIFI
FACO-REFRATTIVA
IOL PREMIUM
=
FEMTOFaCO?

## Slide 81
DOMANDE?
GRAZIE.